Питання

для вступу для підготовки здобувачів вищої освіти ступеня третього

рівня (доктор філософії) з галузі знань «Архітектура та

будівництво» (19) за спеціальністю «Будівництво та цивільна

інженерія» (192) за спеціалізацію «Вентиляція, освітлення та теплогазопостачання»

1. Основи теплопередачі. Теплопередача через однорідні огорожі при стаціонарному тепловому потоці.

2. Теплозахисні властивості зовнішніх огороджень. Необхідну і оптимальне опір теплопередачі.

3. Обладнання теплових мереж: конструктивні елементи, трубопроводи, ізоляція, компенсатори, опори.

4. Визначення розрахункових витрат газу на побутові і комунальні потреби.

5. Нагрівальні прилади (конструкції, характеристика, основи теплового розрахунку).

6. Перспективні і нові системи водяного опалення при центральному теплопостачанні (характеристика, схеми і основи розрахунку).

7. Основні джерела забруднення повітряного басейну (природні і антропогенні). Класифікація антропогенних джерел забруднення атмосфери.

8. Однотрубна система водяного опалення (схема, пристрій, основи гідравлічного розрахунку).

9. Обладнання теплових підстанцій, водо-водяні підігрівальні установки змішувача і поверхневого типу, акумулювання теплоти.

10. Двотрубна система водяного опалення (схема, пристрій, основи гідравлічного розрахунку).

11. Методика гідравлічного розрахунку газопроводів середнього та високого тиску.

12. Теоретичні основи і методика гідравлічного розрахунку трубопроводів по характеристикам опору).

13. Схеми підключення систем опалення до теплових сетях (область застосування, визначення наявного перепаду тиску в системі опалення).

14. Визначення теплового потоку через огороджувальні конструкції. Витрата теплоти на підігрів інфільтрують повітря.

15. Вибір обробки повітря в центральному кондиціонері. Визначення розрахункової продуктивності кондиціонера.

16. Закон Дальтона і Рауля, розрахунок суміші зріджених вуглеводневих газів.

17. Особливості та нормативні вимоги до опалення і вентиляції виробничих приміщень з газовими і пиловими шкодою. Аварійна вентиляція.

18. Теплові схеми систем теплопостачання і джерел теплоти.

19. Повітряні завіси (область застосування, характеристика, види, нормативні вимоги щодо застосування).

20. Основи гідравлічного розрахунку трубопроводів систем водяного опалення за методом питомих втрат тиску.

21. Вільний ізотермічний струмінь круглого перетину з рівномірним початковим полем швидкостей. Властивості, схема розвитку.

22. Гідравлічний розрахунок теплових мереж: схеми мереж, п'єзометричний графік, розрахунок розгалужених теплових мереж.

23. Основне рівняння повітрообміну в приміщеннях і його практичне застосування.

24. Властивості вологого повітря. І-d діаграма. Принципи роботи з нею. Графоаналітичний спосіб визначення параметрів суміші по І-d діаграмі.

25. Режими центрального регулювання однорідних і різнорідних теплових навантажень систем теплопостачання.

26. Конструктивне рішення і методика розрахунку повітроводів розгалужених вентиляційних систем.

27. Методика розрахунку ежекційних газопальникових пристроїв.

28. Особливості та методика розрахунку повітроводів систем вентиляції з природним спонуканням.

29. Гідравлічний режим відкритих і закритих теплових мереж, розрахунок потоків розподілу в кільцевих мережах, гідравлічний удар.

30. Вибір обробки повітря в центральному кондиціювання. Схема обробки повітря в прямоточному кондиціонері на І-d діаграмі в літній період.

ЛІТЕРАТУРА:

1. Авдолимов Е.М. Реконструкция водяных тепловых сетей / Авдолимов Е.М. – М.: Стройиздат, 1990. – 304 с.

2. Андрийчук Н.Д. Пути совершенствования систем теплоснабжения / Андрийчук Н.Д. – Луганск: ВСНУ им. В.Даля, 2003. – 244 с.

3. Афтанюк В.В. Інтегровані теплоенергетичні системи життєзабезпечення. Одеса, ТЕС, 2011. –237 с.

4. Беккер А. Системы вентиляции / Беккер А. [пер. с нем. Л.Н. Казанцевой; под ред. Г.В. Резникова]. – М.: Техносфера. Евроклимат, 2005. – 232 с.

5. Белова Е.М. Системы кондиционирования воздуха с чиллерами и фенкойлами / Белова Е.М. – М.: Евроклимат, 2003. – 399 с.

6. Богуславский Л.Д. Экономия теплоты в жилых зданиях / Богуславский Л.Д. – М.: Стройиздат, 1990. – 119 с.

7. Бондарь Е.С. Автоматизация систем вентиляции и кондиционирования: учебн. пособие / Е.С. Бондарь, А.С. Гордиенко, В.А. Михайлов, Г.В. Нимич. [под. общ. ред.  Е.С. Бондаря]. – К.: Аванпост-Прим, 2005. –560 с.

8. Варфоломеев Ю.М. Отопление и тепловые сети / Варфоломеев Ю.М., Кокорин О.Я. – М.: ИНФРА-М, 2008. -480 с.

9. Внутренние санитарно-технические устройства. Ч.1. Отопление и вентиляция /[В.Н. Богословский, Б.А. Крупнов, А.Н Сканави и др.]; под ред. И.Г.Староверова и Ю.И. Шиллера – М.: Стройиздат, 1990. – 343 с.

10. Внутренние санитарно-технические устройства Ч.2. Водопровод и канализация /[Ю.Н.Саргин, Л.И.Друскин, И.Б. Покровская и др. ]; под ред. И.Г.Староверова и Ю.И.Шиллера. – М.: Стройиздат, 1990. – 247 с.

11. Гримитлин М.И. Распределение воздуха в помещениях / Гримитлин М.И.  – С.-Пб.: "АВОК северо-запад", 2004. – 164 с.

12. Еремкин А.И. Тепловой режим зданий / Еремкин А.И., Королева Т.И. – Ростов н/Д: Феникс, 2008. – 363 с.

13. Квашнин. И.М. Промышленные выбросы в атмосферу. Инженерные расчеты и инвентаризация / Квашнин. И.М. – М.: АВОК-ПРЕСС, 2005. 
– 392 с.

14. Краснов Ю.С. Системы вентиляции и кондиционирования. Рекомендации по проектированию испытаниям и наладке / Ю.С. Краснов, А.П. Борисоглебская, А.В. Антипов. – М.: Термокул, 2004. – 373 с.

15. Крупак І. М. Інженерні мережі з полімерів: посібник / І. М. Крупак. – Львів:  ЕКОінформ, 2008. – 372 с.

16. Малявина Е.Г. Теплопотери здания: справочное пособие / Е.Г. Малявина. – АВОК-ПРЕСС, 2007. –144 с.

17. Маляренко В.А. Енергетика, довкілля, енергозбереження / В.А. Маляренко, Л.В. Лисак. – Харьків.: Рубікон, 2004. – 368 с.

18. Мировски А. Материалы для проектирования котельных и современных систем отопления / А. Мировски, Г. Ланге, И. Елень. – Виссманн: Изд-во ЭКОинформ, 2005. – 293 с.

19. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха: Жилые здания со встроено-пристроенными помещениями общественного назначения и стоянками автомобилей. Коттеджи: справочное пособие / [Стомахина Г.И., Бобровицкий И.И., Малявина Е.Г., Плотникова Л.В.]. – М.: Пантори, 2003. – 308 с.

20. Покотилов В.В. Пособие по расчету систем отопления / Покотилов В.В. –Минск: ГЕРЦ Арматурен Г.м.б.х., – 2006. – 144 с.

21. Практическое пособие по разработке энергосберегающих проектов / [под общей редакцией д.т.н. О.Л. Данилова, П.А. Костюченко]. – М.: Московская типография №2, 2006. – 668 с.

22. Пырков В.В. Гидравлическое регулирование систем отопления и охлаждения. Теория и практика / Пырков В.В. – К.: ІІ ДП «Такі справи», 2005. – 304 с.

23. Пырков В.В. Современные тепловые пункты. Автоматика и регулирование / Пырков В.В. – К.: ІІ ДП «Такі справи», 2007. – 252 с.

24. Пырков В.В. Электрические кабельные системы отопления. Энергетическое сопоставление / Пырков В.В. – К.: Издательский дом Д. Бураго, 2004. – 88 с.

25. Росковшенко Ю.К. Центральні системи кондиціювання повітря: навч. посіб. / Ю.К. Росковшенко. – К.: ІВНВКП «Укргеліотех», 2008. – 216 с.

26. Рябов А.В. Вентиляція виробничих приміщень: навч. посіб. [загальні положення] / А.В. Рябов. – Одесса: Астропринт, 2002. – 152 с.

27. Сканави А.Н. Отопление / А.Н. Сканави, Л.М. Махов. –М.: АСВ, 2002. – 576 с.

28. Соколов Е.Я. Теплофикация и тепловые сети / Соколов Е.Я. – М.: Энергоиздат, 2001 – 360 с.

29. Стоянов Н.И. Практикум по защите воздушного бассейна / Стоянов Н.И., Зайцев О.Н., Афтанюк В.В. – Одесса: НМУ МОУ, 2000. – 57 с.

30. Табунщиков Ю.А. Математическое моделирование и оптимизация тепловой эффективности зданий / Табунщиков Ю.А., Бродач М.М. – М.: Авок-пресс, 2002. -156 с.

31. Табунщиков Ю.А. Расчеты температурного режима помещения и требуемой мощности для его отопления или охлаждения. – М. : Стройиздат, 1981. – 84с.

32. Табунщиков Ю.А. Энергоэффективные здания / Табунщиков Ю.А., Бродач М.М., Шилкин Н.В. –М.: Авок-пресс, 2003. -199с.

33. Теплоизоляция. Материалы, конструкции, технологии: справочное пособ. / [ под ред. С.М. Кочергина]. – М.: Стройинформ, 2008.– 440 с.

34. Теплые полы: учебное пособие / [ред. Кочергин С.М.] – М.: Стройинформ, 2008. – 336 с.

35. Тиатор И. Отопительные системы / И. Тиатор; [пер. с нем. Т.Н. Зазаевой, под ред. Н.Д. Маловой]. – М.: Техносфера, Евроклимат, 2006. – 272с.

36. Хаванов П.А. Оптимизация тепловых и гидравлических режимов работы универсального ряда автономных котельных для ЖКХ. [Электронный ресурс]: – Режим доступа: http: // www.select-pro.ru / files / doc / pressa.

37. Худенко А.А. Рациональное использование энергии в строительстве / Худенко А.А. – Киев: Будівельник, 1980. – 144 с.

38. Швець Я. С. Побутові газові котли: підбір, встановлення, експлуатація. / Я. С. Швець. – Львів: ЕКОінформ, 2008. – 264 с.

39. Шелудченко В.И. Ресурсо- и энергосберегающие технологии в системах теплогазоснабжения / Шелудченко В.И. – Макеевка: ДГАСА, 1999. – 232с.

40. Щекин И.Р. Повышение энергетической эффективности вентиляционно-отопительных систем. Принципы энергоаудита / И.Р. Щекин. – Х.: Форт, 2003. – 164 с.

41. Щербина О.М. Енергія для всіх: технічний довідник з енергоощадності та відновлюваних джерел енергії / О.М. Щербина. – Ужгород: Вид-во В. Падяка, 2007. – 340 с.

42. Яковлев Б.В. Повышение эффективности систем теплофикации и теплоснабжения / Яковлев Б.В. – М.: Новости теплоснабжения, 2008. – 448 с.

43. Янко П.І. Режими експлуатації енергетичних котлів / П.І. Янко, Й.С. Мисак. – Львів: НВФ Українскі технології, 2004. – 271 с.