Питання

для вступу для підготовки здобувачів вищої освіти ступеня третього

рівня (доктора філософії) з галузі знань 19 «Архітектура та

будівництво» за спеціальністю 192 «Будівництво та цивільна

інженерія» за спеціалізацію «Водопостачання, каналізація»

- Норми і режим водоспоживання населеного пункту.                                   Визначення розрахункових витрат.

- Швидкі фільтри для водопостачання. Класифікація, конструкції, засипки.     Методи регенерації

- Зони водопостачання. Схеми зонування мережі.

- Швидкі фільтри. Конструкції. Дренажно-розподільчі системи.                  Відведення промивної води

- Схеми подачі й розподілення води. Типи водопровідних мереж.               Трасування магістральних та розподільчих мереж

- Контактні освітлювачі. Принципи роботи. Сфера застосування. Конструкції.

- Водоводи. Визначення матеріалу і діаметрів труб, трасування водоводів.

- Методи знезараження води для водопостачання. Класифікація. Сфера застосування.

- Знезаражування води хлором. Механізм процесу. Дози хлору.                           Хлорне господарство

- Водонапірні башти та резервуари. Конструкції. Принципи проектування.

- Походження та класифікація підземних вод. Бурові свердловини

- Особливості сільськогосподарського водопостачання

- Труби, арматура і спорудження на водопровідній мережі та водоводах.

- Озонування води. Механізм процесу. Сфера застосування.                         Технологічні схеми здобуття озону.

- Конструкції свердловин при ударно-канатному та роторному способах буріння свердловин

- Фільтри водозабірних свердловин. Конструкції.

- Руслові водозабори суміщеного та роздільного типів. Конструкції

- Відстійники та мулоущільнювачі.

- Горизонтальні водозабори. Інфільтраційні та променеві водозабори

- Оголовки, конструкції. Рибозахисні улаштування.

- Берегові та комбіновані водозабори, конструкції. Ковшові водозабори.

- Відстійники. Класифікація відстійників. Методи розрахунку та конструкція горизонтальних та вертикальних відстійників.

- Вимоги до якості питної та технічної води.

- Методи знезаражування води. Класифікація. Сфера застосування.

- Коагулювання води. Види коагулянтів, визначення доз. Реагентне господарство. Інтенсивні методи коагулювання

- Контактні освітлювачі. Принципи роботи. Сфера застосування. Конструкції.

- Освітлення у шарі завислого осадку. Принципи роботи. Конструкції.

- Оголовки, конструкції. Рибозахисні улаштування.

- Відстійники. Конструкції. Сфера застосування.

- Фільтри водозабірних свердловин. Конструкції.

- Флотація. Принципи роботи і класифікація. Конструкції.

- Генплани очисних станцій та схеми висотного розміщення очисних споруд. Техніко-економічне обґрунтування вибору состава споруд.

- Мала каналізація. Норми водовідведення.                                                       Особливості проектування мереж і очисних споруд.

- Основні данні для проектування систем водовідведення: розрахункове населення, норми водовідведення, розрахункові витрати.

- Системи каналізації та їх вибір з врахуванням порівнянної технічно-економічної та санітарно-гігієнічної оцінки.

- Основи гідравлічного розрахунку самопливної каналізаційної мережі.

- Принципи проектування та трасування зовнішньої каналізаційної мережі. Побудова поздовжнього профілю мережі.

- Споруди на каналізаційній мережі: колодязі, дюкери, естакади, переходи та перетини з підземними комунікаціями.

- Відведення дощових вод. Зовнішні та внутрішні водостоки.                             Основи розрахунку дощових мереж.                                                                Принципи проектування та трасування дощових мереж, споруди на них..

- Особливості розрахунку і влаштування напівроздільної системи каналізації.

- Схема станції біологічного очищення стічних вод в природних умовах,                    її техніко-економічна та гігієнічна оцінка.

- Класифікація методів очистки стічних вод. Вибір метода очистки з врахуванням якісної та кількісної характеристик стічних вод.

- Станції біологічного очищення стічних вод, їх техніко-економічна та гігієнічна оцінка. .

- Біологічне очищення стічних вод в природних та штучних умовах.       Улаштування полів зрощення та фільтрації. Крапельні та високо навантажувальні біофільтри, їх конструкція, техніко-економічні показники роботи.

- Конструктивні різновидності та принцип розрахунку..

- Класифікація методів очистки стічних вод.  Вибір метода очистки з врахуванням якісної та кількісної характеристик стічних вод.

- Схема станції біологічного очищення стічних вод в штучних умовах,                         її техніко-економічна та гігієнічна оцінка.

- Споруди для механічного очищення стічних вод. Решітки, їх конструкція. Піскоуловлювачі, призначення і класифікація піскоуловлювачів.

- Методи знезараження стічних вод, їх техніко-економічні оцінки.               Генплани очисних станцій водовідведення та схеми висотного розміщення очисних споруд. Техніко-економічне обґрунтування вибору состава споруд.

- Технологічні схеми освітлення та знебарвлювання води.

- Способи інтенсифікації роботи відстійників. Преаератори , їх конструкція. Біокоагулятори, техніко-економічні показники роботи, конструкція.

- Методи знезараження стічних вод, їх техніко-економічні оцінки.               Змішувачі, контактні резервуари, конструкції.

- Конструктивні різновидності радіальних відстійників, технічно-економічний показник їх роботи. Принцип розрахунку.

- Анаеробне зброджування осадку в метантенках. Типи метантенків, особливості їх конструкції.

- Основи гідравлічного розрахунку самопливної каналізаційної мережі.

- Змішувачі та камери утворення пластівців. Конструкції, вибір типу.

- Способи обробки осадків. Освітлювачі-перегнівачі, септики,                        двухярусні відстійники, їх конструкція.

- Способи і апарати для механічного зневоднення осадків, утилізація осадків очисної станції. Термічна сушка осадків.

- Методи зневоднення  осадків стічних вод. Мулові майданчики, їх улаштування. Перекачка осадку.

- Біохімічні процеси при очистці стічних вод в аеротенках.                                Система аерації та конструкції аеротенків.

Література:

- Абрамов Н.Н.	Водоснабжение	М.:Стройиздат,1982, російська

- Грабовский П.А. и др. 	Очистка природных вод	Одесса, ОГАСА, 2003, російська

- Тугай А.М., Орлов В.О.	Водопостачання	Рівне: РДТУ, 2001, українська

- Запольський А.К.	Водопостачання, водовідведення та якість води	К.: Вища школа, 2005, українська

- Яковлев С.В. Карелин Я.А. Жуков А.И. Колобанов С.К., КанализацияМ.: Стройиздат, 1975, російська

- Яковлев С. В., Воронов Ю. В.	Водоотведение и очистка сточных вод / Уч. для вузо М.: АСВ, 2004, російська

- Калицун В.И.	Водоотводящие системы и сооружения	М.: Стройиздат, 1987, російська

- Ковальчук В. А	Очистка стічних вод: Навчальний посібник.	Рівне: ВАТ „Рівненська друкарня”, 2003., українська

- Яковлев С. В., Воронов Ю. В.	Водоотведение и очистка сточных вод / Учебник для вузов М.: АСВ, 2004., російська

- Яковлев С. В., Карюхина Т. А.	Биологические процессы в очистке сточных вод.	М.: Стройиздат, 1981., російська

- Грабовський П.О., Ларкіна Г.М. Прогульний В.Й. Промывка водоочистных фильтров Монографія	Одесса: Оптимум, 2012. – 240с.

- Грабовський П.О.,  Прогульний В.Й., Горобченко О.І., Гурінчик Н.О. Навчальний посібник. – Одеса: ОДАБА. – 2011. – 180 с.